Перечень вопросов по дисциплине «Электромеханические системы»

(в билете 3 вопроса)

- Классификация электрических машин.

- Электрические машины – вращающееся магнитное поле

- Электромагнитные преобразователи электрической энергии. Трансформаторы.

- Уравнения трансформатора.

- Режимы работы трансформатора.

- Внешняя характеристика трансформаторов, потери и КПД.

- Автотрансформаторы.

- Измерительные трансформаторы.

- Трёхфазные трансформаторы.

- Классификация электрических машин постоянного тока. Коммутация и геометрическая нейтраль.

- Возникновение напряжения самоиндукции в двигателе постоянного тока (ЭДС ДПТ).

- Устройство машин постоянного тока.

- ДПТ НВ скоростная и механическая характеристика.

- Пуск ДПТ НВ (двигателя постоянного тока независимого возбуждения).

- Тормозные режимы ДПТ НВ.

- ДПТ ПВ скоростная и механическая характеристика.

- Торможение ДПТ ПВ (последовательного возбуждения).

- ДПТ СВ (двигатель постоянного тока совмещённого возбуждения).

- Причины возникновения радиопомех и способы их подавления.

- Принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя (АД). Скольжение.

- Электродвижущая сила и токи короткого замыкания обмотки ротора АД.

- Электромагнитный момент АД.

- Активная мощность и КПД АД.

- Механическая характеристика АД. Формулы Клосса.

- Электромеханическая характеристика АД. Схема замещения АД.

- Режимы работы асинхронных двигателей (АД).

- Механическая характеристика АД при динамическом торможении.

- Проверка АД по нагреву, перегрузочной способности и условиям пуска, расчёт допустимого числа включений.

- Влияние напряжения сети на форму механической характеристики.

- Влияние активного сопротивления в цепи ротора на форму механической характеристики.

- Однофазные двигатели. Трёхфазные двигатели в однофазном режиме.

- Однофазные конденсаторные двигатели.

- Классификация синхронных машин (СМ).

- Устройство СМ. Механическая характеристика.

- Угловая характеристика СМ. Перегрузочная способность.

- Режимы работы синхронных двигателей.

- Пуск синхронных двигателей.

- Электрическая защита двигателей при коротком замыкании.

- Электрическая защита двигателей от перегрузки по току.

- Электрическая защита двигателей от самозапуска и обрыва поля.

- Электрическая защита СД от затянувшегося пуска.

- Электрическая защита СД от выпадения из синхронизма.

- Защитные электрические блокировки.

- Электрическая защита от ошибочного включения двигателя.

- Шаговый двигатель. Зависимость момента от скорости.